附件1

烟花爆竹零售经营店（点）安全许可条件

| 选址 布局与安全距离 | - 1 应选择在消防车辆可以顺畅到达的区域。 |
| --- | --- |
|  | - 2 烟花爆竹零售店（点）不应布置在军事管理区、文物保护区和禁止燃放烟花爆竹区域内。 |
|  | - 3 不应设置在居民集中居住小区内，以及桥上、桥下与涵洞内。 |
|  | - 4 不应与居住场所设置在同一建筑物内, 不应设置在地下及半地下室内。 |
|  | - 5 不应设置在其地下、室内或上方有输送石油、天然气等易燃易爆物质管道的建筑物内。 |
|  | - 6 不应设置在电压高于1kV的电力线路下方。 |
|  | 7.1 与学校、医院、幼儿园、养老院、集贸市场、营业面积大于等于100m2的商场和超市、座位数大于等于50个的饭店、床位数大于等于100个的宾馆、火车站、高铁站、客运中心、文物古迹、博物馆、展览馆、档案馆、图书馆、美术馆等人员密集场所最小允许距离100m。与危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所边缘最小允许距离100m。与输气（油）管线、输（变）电及架空电力、通信线路等设施安全保护区及周边最小允许距离100m。 |
|  | 7.2 距其他烟花爆竹零售店、零售点最小允许距离50m。 |
|  | 7.3 采用临时建筑物，以及两个烟花爆竹零售店或零售点之间门、窗等洞口直接相对时，两个烟花爆竹零售店或零售点之间最小允许距离为80m。 |
|  | 8 烟花爆竹零售店（点）内不应设置床铺，其所在建筑物与其他场所联建时，零售场所与其他房间之间不应有楼梯或洞口相通，其正上方房间不应作为营业场所, 不应作为培训教室、会议室, 不应有人员留宿。 |
|  | 9 烟花爆竹零售店（点）的使用面积不应小于10m2,且不应大于200m2；专柜销售烟花爆竹的商店，总建筑面积不应大于300m2。 |
|  | 10 春节期间零售店（点）及城市长期零售店实行专店销售，应将产品存放区和销售柜台分区布置，确保安全疏散通道畅通。 |
|  | 11 乡村长期零售店在淡季实行专柜销售时，应安排专人销售，专柜的布置应符合如下要求：a)所在商店内不应存放其他易燃易爆危险物品；b）设置在商店的侧边且相对独立, 烟花爆竹与其他商品之间的距离不应小于 0.7 m;c）商店内最远人员活动点至外部出口的距离大于8m时, 与其他商品销售场所之间设不燃材料密实隔断, 且隔断至房间屋面板（或楼板）的底面基层；d）其他商品销售场所的安全疏散通道不应通过专柜，且不应影响安全疏散。 |
|  | 12不应将烟花爆竹零售场所作为其他生产、经营和生活等场所的进出通道。 |
|  | 13 烟花爆竹零售店（点）采取临时建筑物时，应独立设置。 |
| 建筑物 结构 | - 1 烟花爆竹零售店（点）建筑物的耐火等级不应低于3h；零售点采用拼接板房、搭棚形式设置时，应采用不燃或难燃材料（铁板、铝板、岩棉彩钢板等）搭建且能承受当地的风载荷或雪载荷，两侧及后侧应密实围护，有可靠的防止雨水浸入的措施。 |
|  | 2 烟花爆竹零售店（点）与其他场所联建时, 其隔墙应为厚度不小于180 mm的密实砖墙或耐火极限不低于3.00h的其他密实墙，隔墙上不应设置门窗和洞口。 |
|  | 3 外墙门窗等洞口与其正上方房间对应开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙, 或挑出宽度不小于1m、长度不小于开口宽度的防火挑檐, 或安装挑出宽度不小于1m、长度不小于开口宽度的不燃材料制作的雨搭。 |
|  | 4 安全出口应通畅。建筑面积不大于100m²时，可设1个安全出口；建筑面积大于100m2时, 安全出口不应少于2个;店内任意一点至安全出口的距离不应大于15m;顾客进出的门宽不应小于1.5m，不应低于2.1m。 |
|  | 5 安全疏散门宜采用向外开启的平开门。采用其他形式的门时，应符合安全疏散要求。 |
|  | 6 搬运烟花爆竹进出的门宽不宜小于1.2m。 |
| 电气 | 1 零售场所电气线路不应有明接头。 |
|  | 2 室内电气线路可采用普通导线穿钢管敷设,也可采用带有阻燃护套电缆或阻燃型绝缘导线。线路接头处可采用防护等级不低于IP54的接线盒。 |
|  | 3 用电设备、照明灯具、开关及插座宜采用可燃性粉尘环境用电气设备22区DIP22、IP54。 |
|  | 4 当采用非防爆型电器时，电器应与产品保持不小于1.2m的水平投影距离，且禁止使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具。 |
| 消防 | 1 烟花爆竹零售店、零售点内严禁有明火。 |
|  | 2 不应采用产生明火和有强热辐射的采暖设备, 且烟花爆竹与采暖设备的距离不应小于300mm. |
|  | 3 烟花爆竹零售店、零售点周围25m范围内若有明火或散发火花地点, 两者之间应有不燃材料实体隔挡。 |
|  | 4 烟花爆竹零售店、零售点应配备5kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器,放置在便于取用位置，并设置明显的“应急物资存放点”提示标志。使用面积不大于100m2时,应至少配备2具；使用面积大于100m2时,应至少配备4具且分为2个设置点。 |
| 安全管理 | 1 烟花爆竹零售店、零售点的负责人应依法参加安全教育培训并经考核合格。其他从业人员应经过相关安全知识教育培训。 |
|  | 2 应制定并张贴烟花爆竹零售经营安全责任制、安全管理制度和安全操作规程。 |
|  | 3 安全责任制应包括负责人安全责任制和销售人员、看护人员安全责任制。 |
|  | 4 安全管理制度应包括现场管理、安全检查、隐患整改、事故报告等制度。 |
|  | 5 安全操作规程应包括烟花爆竹的查验、拆箱、搬运、堆码等安全要求。 |
|  | 6 应制定并张贴现场应急处置措施，在适当的醒目位置张贴应急联系电话信息。 |
|  | 7 应在烟花爆竹零售店（点）的醒目位置设置“严禁烟火”“易燃易爆”，以及周边设置“30m范围内严禁燃放爆竹等地面类产品，80m范围内严禁燃放组合烟花等升空类产品”等安全警示标识。 |